## query (12)
Item | Asunto | Solución
1 | En Certificado figuran diferentes Análisis como "No Realizado". Por ejemplo análisis de E. Coli - RHyL - RMat. | Puede ser debido a lo siguiente: 1) Producto o análisis modificados posterior a creación de lote. 2) El análisis se encuentra configurado en otro grado distinto al que fue creado el lote, por ejemplo puede estar mal relacionado el lote. Resolución de 1: -Quitar el dictamen del lote (si este se encuentra dictaminado). -Reactivar la muestra (Para que tome las modificaciones realizadas en las configuraciones). -Dictaminar la muestra nuevamente. -Actualizar los resultados del lote. Desde el menú "Archivos/actualizar resultados del Lote" del gestor de Lotes y luego Actualizar lote -Dictaminar el lote. -Generar nuevamente el certificado.Resolución de 2: -Verificar lotes relacionados que pertenezcan a la cadena correcta de presentaciones por ejemplo si el lote acondicionamiento posee posee grado ARG el lote relacionado de acondicionamiento primario debe ser tambien grado ARG, es decir, si el lote acondiconamiento secundario es grado BRA y el lote relacionado de acondicionamiento primario es ARG, es muy probable que el analisis de E.Coli 07 figure como no realizado en el certificado.
2 | Colocar en MESADA una Muestra a la que se ingresaron resultados | No se puede poner en MESADA una muestra a la que ya se le ingresaron resultados, se deberá cancelar la muestra y crear manualmente una nueva en su reemplazo.
3 | No existe experimento/análisis asociado a una investigación | Esto se produce especialmente por 2 motivos: -Se realiza la carga de datos desde una PC con Open Lab instalado, lo que implica tener una configuración regional diferente a la compatible con LIMS. Por tal motivo el ingreso a LIMS debe realizarse desde CITRIX. - Se fuerza un cierre de sistema intentando evitar la generación del OOS. Nota: Se debe generar un ticket en sistema Fresh, bajo tipología LIMS.
4 | Planilla de Cálculo no realiza los cálculos cómo se espera. | En las PC con Open Lab instalado. La configuración regional de la PC no es la compatible con LIMS. Por tal motivo el ingreso a LIMS debe realizarse desde CITRIX. Tambien puede deberse a un error en la configuración de la planilla.
5 | En los Lotes automáticos que poseen como sitio MTVBA, no se puede crear muestras manuales asociadas al mismo. | Se brindó la posibilidad al usuario de poder crear las muestras al lote independientemente del sitio. Antes el sistema validaba que el sitio del usuario y del lote coincidan.
6 | Información faltante en el encabezado del formulario de investigación. Ej.: Sin analista asignado. | Esto se produce cuando se realizan operatorias erróneas en la muestra investigada, por ej.: La misma no se encuentra en MESADA o se encuentra cancelada.
7 | No se visualizan los ensayos al momento de ingreso de resultados. | Puede ser debido a lo siguiente: 1) Producto o análisis modificados posterior a creación de lote. 2) El análisis se encuentra configurado en otro grado/punto de muestreo distinto al que fue creado el lote. 3) El análisis ya se encuentra dictaminado (los análisis dictaminados no se visualizan en el ingreso de resultados) Posible Resolución casos 1 y 2: -Agregar análisis. -Actualizar los resultados del lote. Desde el menú "Archivos/actualizar resultados del Lote" del gestor de Lotes y luego Actualizar lote Si esto no resulta se debe crear un lote nuevo. Resolución caso 3: -Reactivar muestra y análisis
8 | Equipo no queda Activo ante un servicio que fue realizado. | Resolución: - Se debe revisar que no tenga ningún otro servicio vencido. En caso de que sea padre, que los instrumentos hijos no tengan algún servicio vencido. Esto se debe verificar en el flujo de trabajo Gestor de instrumentos. Se debe corregir el "Tipo de especificación" en Mantenimiento Correctivo por MCO y "Activo" FALSE, también se debe corregir el "Tipo de especificación" en Uso sin Lote por USL y "Activo" FALSE.
9 | No puedo escribir en campos de nombre, todo el texto completo | El máximo de caracteres predefinido para ese tipo de campo es de 20 caracteres y no se puede modificar.
10 | Como puedo obtener los productos en los que se utiliza un análisis en particular | Resolución: - Dentro de la aplicación ir a pestaña Configurar/explorador de tablas/Análisis (seleccionar el correspondiente)/Realizar click en menú Utilidades/Buscar donde esta siendo utilizado/En el cuadro seleccionar la cantidad máxima/se genera un archivo .txt con los resultados/luego se puede exportar - copiar y pegar en archivo Excel para después filtrar lo buscado.
12 | Imposibilidad de reducir cantidades para igual vencimiento con diferencia de horas en carga de inventario, se necesita eliminar esa opción y seguir reduciendo en base al orden dispuesto. | Por requerimiento se solicitó que el consumo fuera por fecha de vencimiento. Por lo tanto no puede cambiar dicho comportamiento. Bajo requerimiento se solicitó que se pudiera abrir un vial por mas que hubiera otro vencido, esta acción la pueden realizar usuarios con cierto rol. Otra alternativa es modificar la fecha de vencimiento.
13 | Monitoreo de Personal - no figura el campo p/ingresar resultados en ensayo de HyL | Puede ser debido a los siguiente: - No se configuró dentro de las propiedades del producto la variación correspondiente. Resolución: - Revisar cofiguracion del producto y verificar la variación correspondiente.
14 | Muestra RET (Retención) no se crea en ámbito entrena | En ambientes Entrena/Validación es posible que los productos/análisis no estén configurados correctamente, ya que en estos ambientes los usuarios realizan pruebas, para luego migrar a ambiente Productivo. Por tal motivo se sugiere revisar las configuraciones.
15 | Ensayo / Análisis no pasa a fase 2 | Puede se debido a lo siguiente: - El análisis se encuentra configurado con una sola fase, por lo tanto no puede pasar a la siguiente fase.-La especificación del producto fue modificada posterior a la creación del lote Resolucón: - Se debera revisar la configuración del mismo. -Cancelar análisis, agregarlo nuevamente ingresar datos. Si no resulta se debería intentar crear una muestra nueva
17 | No se activa muestra para repetición por fuera de especificación. Ejemplo Análisis AUS_COLF_TOT_AGUA | Se observa que si bien el ensayo AUS_COLF_TOT_AGUA esta fuera de especificación al completarse la muestra la misma no se pone fuera de especificación, siendo esto último lo que dispara el evento de creación de la nueva muestra. Se debe reactivar la muestra y añadir el ensayo corregido para trabajar sobre el mismo y en caso que no impacte el fuera de especificación sobre la muestra se deberá cancelar la muestra y crear una nueva para asegurarse que toma la última configuración realizada.
19 | Quitar análisis en lote Padre-hijo | Las configuraciones de los análisis son realizadas por los configuradores de cada sector. Por tal motivo se debera verificar con ellos.
20 | Quitar disposición Lote | Gestor de lote/resumen (ver cual es el grado del lote que debe sacar disposición)/Editar/cambiar grado del lote/seleccionar Grado correspondiente/ luego reactivar completa la muestra y se quitara dictamen
21 | No se calcula la fecha de Re análisis en un certificado | Puede ser debido a lo siguiente: - Se debe verificar que alguna de las Muestras hayan sido colocada en MESADA con el proceso completo de recepción en mesada de una Muestra. Dicha muestra al no ser recibida con la operatoria correcta esta puede no realizar lo esperado. (no se consideran muestras de tipo ID / IN) Resolución: - Se debera cancelar la muestra, crearla nuevamente y realizar operatoria completa del proceso.
22 | Las planillas ELN presentan el error: Leyenda EMPTY en nombre de analista | Puede ser debido a lo siguiente: - Se debe verificar que la Muestra haya sido colocada en MESADA con el proceso completo de recepción en mesada de una Muestra. Dicha muestra al no ser recibida con la operatoria correcta esta puede no realizar lo esperado. Resolución: - Se debe cancelar la muestra, crearla nuevamente y realizar operatoria completa del proceso para que se pueda visualizar quien realizo el análisis de la misma. En el caso que no se autocomplete el nombre se deberá completar en las observaciones el nombre de quien realizo el análisis.
23 | Configuración de alarmas para insumos próximos a vencer. Módulo Stock | Se verifica, que para el caso de Notificación de Stock mínimo se debe configurar en la plantilla de stock. Al ser una notificación base que se utiliza para diferentes sectores por lo tanto no se podrá configurar con distinta fecha a la que esta seteada en dicha plantilla. En el caso que se quisiera cambiar dicha configuración se deberá contar con la aprobación de todos los adm stock que hagan uso de dicho insumo.
24 | No aparece entrada cargada. Gestor de inventarios | Puede ser debido a los siguiente: - Se debe esperar a que se carguen todas en la ventana de selección. Esto se debe a la cantidad de entradas existentes. Resolución: - Se puede definir el rango de fechas a Mostrar para que de esta manera la carga del flujo se agilice.
26 | Al momento de emitir el COA, No figura el grado del Lote. | Puede ser debido a lo siguiente: -Producto o análisis modificados posterior a creación de lote. -El análisis se encuentra configurado en otro grado distinto al que fue creado el lote, por ejemplo puede estar mal relacionado el lote. - Lote relacionado creado con punto de muestreo que al cambiarlo el punto de muestreo anterior queda sin dictamen. Resolución: -Quitar el dictamen del lote (si este se encuentra dictaminado). -Reactivar la muestra (Para que tome las modificaciones realizadas en las configuraciones). -Dictaminar la muestra nuevamente. -Actualizar los resultados del lote. Desde el menú "Archivos/actualizar resultados del Lote" del gestor de Lotes y luego Actualizar lote -Dictaminar el lote. -Generar nuevamente el certificado.
27 | En el certificado no se visualiza algún análisis | Puede ser debido a lo siguiente: -Producto o análisis modificados posterior a creación de lote. -El análisis se encuentra configurado en otro grado distinto al que fue creado el lote, por ejemplo puede estar mal relacionado el lote. Resolución: -Quitar el dictamen del lote (si este se encuentra dictaminado). -Reactivar la muestra (Para que tome las modificaciones realizadas en las configuraciones). -Dictaminar la muestra nuevamente. -Actualizar los resultados del lote. Desde el menú "Archivos/actualizar resultados del Lote" del gestor de Lotes y luego Actualizar lote -Dictaminar el lote. -Generar nuevamente el certificado.
28 | Monitoreo Ambiental: La muestra no puede recibir en mesada no permite realizar la incubación, ni carga de resultados. | Si la muestra es de monitoreo ambiental. Se verifica que tiene distintas etapas en la muestra y en el grado del producto. La configuración se verifica que ha sido corregida en el panificador. Se deberá cancelar la muestra y generar una nueva para que tome la nueva configuración
31 | Se cancelan ensayos por error y la muestra no se puede restaurar | Se deberá realizar un reactivación completa de la muestra y seleccionar los análisis/análisis que correspondan
32 | No se completa la muestra de agua de pozo para poder aprobar | Se debe verificar que los análisis no hayan sido modificados posterior a la creación de la muestra. si es así se debe intentar cancelar el análisis, asignarlo de nuevo, si eso no resulta intentar crear muestra nueva,
33 | Error al momento de Dictamen de lotes MP en todos los Ambientes de LIMS. indicando que no posee certificado. | Al momento de Crear el lote de MP se debe adjuntar el certificado del fabricante. Por tal motivo el Sistema no permite disposicionar el Lote.
| Error al intentar abrir LIMS desde Citrix. | Cuando aparece error se debe cerrar Citrix y volver a iniciar Sesion. si no se resuelve contactarse con el sector de infraestructura para que den de baja la sesión.
| Imposibilidad de imprimir Reportes | Se deben seguir los siguientes pasos Al acceder a la herramienta (boton) Reporte y seleccionar el tipo de reporte Abierta la herramienta, ingreso los campos (N° de Lote) Apareceran los campos a completar para el certificado seleccionado Una vez realizado esto se abrira el certificado.
| No visualizo una muestra para recibirla en el laboratorio | desde el menú "Ver muestra" -> Verificar que la muestra haya sido muestreada e ingresada a laboratorioVerificar que en el "Definir" del visualworkflow se especifique el tipo de muestra que desea recibirAsegurarse que tengamos el rol necesario para poder visualizarla
| Como se crea un lote en LIMS | Por favor vea el siguiente video: https://somosmas365.sharepoint.com/:v:/r/sites/AR-EntrenamientosAplicaciones/limstraining/Videos%20De%20Entrenamiento/Gesti%C3%B3n%20de%20Lotes/Creaci%C3%B3n%20de%20Lote.mkv?csf=1&web=1&e=VaenzR
| Como funciona, explicación de Endotoxina y Esterilidad | Por favor vea el siguiente video: Endotoxina y Esterilidad.mp4
| Cómo se cargar resultados en una muestra de Lims | Por favor vea el siguiente video: https://somosmas365.sharepoint.com/:v:/r/sites/AR-EntrenamientosAplicaciones/limstraining/Videos%20De%20Entrenamiento/Gesti%C3%B3n%20de%20Lotes/Ingreso%20de%20Resultados%20a%20una%20muestra.mkv?csf=1&web=1&e=TjZCaJ
| Como se realiza el Muestreo en LIMS | Por favor vea el siguiente video: https://somosmas365.sharepoint.com/:v:/r/sites/AR-EntrenamientosAplicaciones/limstraining/Videos%20De%20Entrenamiento/Gesti%C3%B3n%20de%20Lotes/Muestreo.mkv?csf=1&web=1&e=AONRvx
| Cómo quitar el dictamen de una muestra | Por favor vea el siguiente video: https://somosmas365.sharepoint.com/:v:/r/sites/AR-EntrenamientosAplicaciones/limstraining/Videos%20De%20Entrenamiento/Gesti%C3%B3n%20de%20Lotes/Reactivaci%C3%B3n%20Completa%20de%20una%20muestra.mkv?csf=1&web=1&e=Sy7i1N
| Cómo se registra la recepción de una muestra en el laboratorio | Por favor vea el siguiente video: https://somosmas365.sharepoint.com/:v:/r/sites/AR-EntrenamientosAplicaciones/limstraining/Videos%20De%20Entrenamiento/Gesti%C3%B3n%20de%20Lotes/Recepci%C3%B3n%20de%20muestra%20en%20Laboratorio.mkv?csf=1&web=1&e=x97tn3
| Cómo se pone en mesada una muestra? | Por favor vea el siguiente video: https://somosmas365.sharepoint.com/:v:/r/sites/AR-EntrenamientosAplicaciones/limstraining/Videos%20De%20Entrenamiento/Gesti%C3%B3n%20de%20Lotes/Recepci%C3%B3n%20de%20Muestra%20en%20Mesada.mkv?csf=1&web=1&e=usmLdK
| cómo se restaura una muestra cuando está cancelada? | Por favor vea el siguiente video: https://somosmas365.sharepoint.com/:v:/r/sites/AR-EntrenamientosAplicaciones/limstraining/Videos%20De%20Entrenamiento/Gesti%C3%B3n%20de%20Lotes/Restaurar%20una%20muestra%20cancelada.mkv?csf=1&web=1&e=NYtakL
| Como se revisan / dictaminan componentes? | Por favor vea el siguiente video: https://somosmas365.sharepoint.com/:v:/r/sites/AR-EntrenamientosAplicaciones/limstraining/Videos%20De%20Entrenamiento/Gesti%C3%B3n%20de%20Lotes/Revisi%C3%B3n%20de%20Componentes.mkv?csf=1&web=1&e=S43gS6
| Cómo se revisa/ dictamina una muestra? | Por favor vea el siguiente video: https://somosmas365.sharepoint.com/:v:/r/sites/AR-EntrenamientosAplicaciones/limstraining/Videos%20De%20Entrenamiento/Gesti%C3%B3n%20de%20Lotes/Revisi%C3%B3n%20de%20Muestra.mkv?csf=1&web=1&e=ZcXVax
| Cómo se revisa / dictamina análisis | Por favor vea el siguiente video: https://somosmas365.sharepoint.com/:v:/r/sites/AR-EntrenamientosAplicaciones/limstraining/Videos%20De%20Entrenamiento/Gesti%C3%B3n%20de%20Lotes/Revsisi%C3%B3n%20de%20An%C3%A1lisis.mkv?csf=1&web=1&e=Jq8jpy
| Cómo se configura Monitoreo Ambiental | Por favor vea los videos: https://somosmas365.sharepoint.com/:v:/r/sites/AR-EntrenamientosAplicaciones/limstraining/Videos%20De%20Entrenamiento/Monitoreo%20Ambiental/Capacitaci%C3%B3n%20para%20Monitoreo%20Ambiental.mp4?csf=1&web=1&e=zZbweS https://somosmas365.sharepoint.com/:v:/r/sites/AR-EntrenamientosAplicaciones/limstraining/Videos%20De%20Entrenamiento/Monitoreo%20Ambiental/Configuraci%C3%B3n%20de%20Planificaciones%20de%20Monitoreo%20Ambiental.mp4?csf=1&web=1&e=RQWXhg https://somosmas365.sharepoint.com/:v:/r/sites/AR-EntrenamientosAplicaciones/limstraining/Videos%20De%20Entrenamiento/Monitoreo%20Ambiental/Monitoreo%20Ambiental.mp4?csf=1&web=1&e=yAru1V
| cómo Relaciono un lote a monitoreo ambiental? | Por favor vea el video: Relación de Muestra de EM con Lote Productivo.mp4
| ¿Donde puedo ver los videos de Monitoreo Ambiental? | Puede consultar los videos en: https://somosmas365.sharepoint.com/:f:/r/sites/AR-EntrenamientosAplicaciones/limstraining/Videos%20De%20Entrenamiento/Monitoreo%20Ambiental?csf=1&web=1&e=rN3NqP
| ¿Cómo creo un Resultado Cuestionable (RC)? | Por favor vea el video: https://somosmas365.sharepoint.com/:v:/r/sites/AR-EntrenamientosAplicaciones/limstraining/Videos%20De%20Entrenamiento/Investigaciones/Creaci%C3%B3n%20de%20RC.mkv?csf=1&web=1&e=2jzmru
| ¿Cómo crear Errores Obvio (EO)? | Por favor vea el video: https://somosmas365.sharepoint.com/:v:/r/sites/AR-EntrenamientosAplicaciones/limstraining/Videos%20De%20Entrenamiento/Investigaciones/Creaci%C3%B3n%20de%20EO.mkv?csf=1&web=1&e=BpQ1rb
| ¿Donde puedo consultar videos sobre de Estabilidad? | Puede consultar los videos en: https://somosmas365.sharepoint.com/:f:/r/sites/AR-EntrenamientosAplicaciones/limstraining/Videos%20De%20Entrenamiento/Estabilidad?csf=1&web=1&e=ErnRrR
| ¿Cómo configurar puntos de agua? | Por favor vea el siguiente video: https://somosmas365.sharepoint.com/:v:/r/sites/AR-EntrenamientosAplicaciones/limstraining/Videos%20De%20Entrenamiento/Agua/Configuraci%C3%B3n%20de%20puntos%20de%20Agua%20en%20LIMS-20230303_091317-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=iEa7yG
| ¿Cómo activar equipo? | Por favor vea el siguiente video: https://somosmas365.sharepoint.com/:v:/r/sites/AR-EntrenamientosAplicaciones/limstraining/Videos%20De%20Entrenamiento/Equipos%20-%20Instrumentos/Poner%20en%20servicio%20un%20equipo%20de%20forma%20Manual.mp4?csf=1&web=1&e=KXw5eu